## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、项目名称：

项目名称：汕头大学医学院第一附属医院布类包的消毒灭菌供应服务项目

二、服务资质及标准：

1．资质：投标人须获得卫生健康主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》。投标时提供证书复印件；如执业机构名称与投标人名称不一致的，需同时提供两者间关系证明文件。（如国家另有规定，则适用其规定）

2．标准：按照最新颁布的国家消毒供应中心三个标准：《WS 310.1—2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；《WS 310.2—2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；《WS 310.3—2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》，对布类包按照其灭菌要求对其进行处理，并保证符合规范标准。

三、服务要求

1．需按照合同约定的时间到达运送点收取和运送布类、敷料等物品。

2．应确保布类、敷料等物品符合运输安全要求。

3．中标人客服人员每天及时与采购方手术室沟通布类包的需求量以满足手术室的正常运转。

4．中标人每月向采购方提供布类敷料包的灭菌效果监测报告。

四、物流运送和加急处理时间安排要求：

1．运送点为：采购方手术室。

2．运送方式及时间：物流配送由中标人负责，采用符合规范要求的运送工具和方式，中标人每天为医院送达布类敷料包，送达时间：14：30及22：30 。

五、布类包验收核查要求：

所有附着中标人条形码的布类敷料包都将通过一个计算机信息化报告系统对该包处理时的每一个流程进行追溯。该系统可以对产品进行追踪，并可为采购方提供服务报告，以便采购方可以对服务质量的完成水平与合同要求进行核对。如需要连接相关信息系统（如：院内LIS系统等），中标人需要配合信息系统提供方，连接调试好信息系统，设置等保、数据安全等，并负责支付相关费用。

六、质量要求：

1．在中标人的灭菌处理中心将一直保存布包生产程序总表。所有灭菌器处理循环程序都将附有相应程序运行图为其证明。记录文件和质量控制数据可根据采购方的要求为其提供。

2．中标人将一直遵循国家消毒供应中心三个标准：《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；《WS 310.2—2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；《WS 310.3—2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。所有灭菌处理周期将由文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向采购方提供。如消毒物品未达到国家消毒标准导致的医疗纠纷，可由双方认可的有资质第三方医疗服务检验机构提供报告，如确为中标人质量问题引起的责任，由中标人承担。

七、合同期限：

自合同签订之日起三年。合同每年一签。每年合同期满服务履约满意度达到采购人要求可续签下一年合同。

八、拦标价

以17.53元/包【人民币拾柒元伍角叁分/包】为拦标价。每年84万元，三年252万元。

八、结算方式

按实际发生数量和单价结算，每月15日前采购人收到中标人出具的上个月月报表后进行核实确认按月结算，中标人向采购人开具相应的增值税普通发票上，采购人在收到中标人的正式发票后，于3个月内支付相应款项给中标人。

- 其他要求

1、应制定运输标准流程，确保无菌包符合安全运输要求，做到洁污分开，杜绝交叉感染，无菌物品运输过程必须严格遵守消毒隔离制度，有过程监控可追溯，如在转运过程中发现违反标准规程所引发的感染由中标人负责。

2、无菌包交付使用时应有规范的灭菌标识，无破包、湿包、散包。

3、手术布类清洗质量要检查达标：布类无异物，无污迹，无破损，数量正确；包装密封性完好；包内指示卡达标。如出现上述灭菌质量缺陷而影响手术的责任由中标人负责，且中标人对灭菌质量问题没有进行改进的，采购人有权解除合同。

4、中标人工作人员必须经过培训，持证上岗，员工须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

5、中标人须指定一名项目负责人，并确保该负责人在合同期间固定不变。若需更换项目负责人，中标人须提前书面通知采购人，并征得采购人书面同意后方可进行更换。

6、配置专业运送车辆，配送人员相对固定，并将配送车辆信息及配送人员提前书面送采购人备案。配送人员需接受个人防护及手卫生等院感知识的培训，确保无菌物品在运送环节中不被污染。

7、中标人每季度委托有资质第三方对项目进行监测，包括手消毒效果监测、物体表面消毒效果监测、空气的消毒效果监测、无菌物品无菌试验，无菌物品热源检测，并向采购人提供监测报告。

8、可根据医院手术使用的需求，提供个性化的手术布类包。提供个性化手术布类包之前需由中标人将报价报给采购人，经采购人书面确认无误后方可进行个性化定制。

9、中标人应每天规定的时间前将灭菌效果达标的手术布类包送至采购人指定地点。物品交接需双方当面点清，记录清点，签名确认，记录单一式两份，双方各执一份。

10、中标人应制订完善的应急措施，依据医院的规模、业务量及特殊需求等，制定详细、全面且具有可操作性的应急措施，涵盖消毒供应全过程可能出现的各类紧急情况，如设备故障、停水停电、灭菌失败、监测不合格等。定期对应急措施进行评估和更新，确保其有效性和适应性，满足应急需求。

11、在接到采购人服务要求后中标人需在5小时内到达采购人指定地点。

12、加急服务：提供加急服务，加急时间不超过4小时，中标人需无条件配合。

十、服务验收标准分为两部分：

1、第一部分无菌包质量，发现无菌包质量问题（包括但不限于国家规范要求的清洗质量、包装质量、灭菌质量）并确认的，该无菌包不再支付相关费用，并罚款500元；

2、第二部分，临床满意度，每季度发放满意度问卷，低于95分的，每低一分罚款200元，低于90分的，每分罚款1000元，后续有服务招标的，满意度低于90 分作为负面记录记入。

客户满意度调查表

| 客户单位 |  |  |  |  |  |  |  | 部门科室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写者姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |  |
| 消毒供应 服务期 |  |  |  |  |  | 布包/器械数量（包/把） |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意是本中心服务的宗旨，此调查问卷主要为了解贵单位对本中心的服务体验情况，欢迎您的批评，指导与建议，我们将全力保障消毒供应质量，不断提升服务质量。依据您对我中心司服务等的满意程度，请在合适的方格内打“√”。谢谢！！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 分项 | 很满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  | 很不满意 |  | 备注 |
| 1 | 物流情况 |  | 物流运输安全,准确性 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 转运工具满足使用 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 器械清洗质量 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
| 2 | 质量情况 |  | 器械包装质量 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 仅消毒物品质量 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 无菌物品发放质量 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 器械保护质量 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
| 3 | 服务情况 |  | 服务响应程度 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 服务态度 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
|  |  |  | 问题解决效率 | □10□9 | □8□7 |  | □6□5 |  | □4□3 |  | □2□1 |  |  |
| 您最满意的方面： 您觉得需改进的方面： 说明：客户满意度的计算公式：实际得分/评价总分×100％；单项满意度= 90%-100%为很满意；70%-90% 为满意；50%-70% 为一般；30%-50% 为不满意；00%-30% 为很不满意。 签名： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包1（汕头大学医学院第一附属医院布类包的消毒灭菌供应服务项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起三年。合同每年一签。每年合同期满服务履约满意度达到采购人要求可续签下一年合同。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 按采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期：支付比例100%，按实际发生数量和单价结算，每月15日前采购人收到中标人出具的上个月月报表后进行核实确认按月结算，中标人向采购人开具相应的增值税普通发票上，采购人在收到中标人的正式发票后，于3个月内支付相应款项给中标人。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》；《WS 310.2—2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；《WS 310.3—2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。所有灭菌处理周期将由文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向采购方提供。如消毒物品未达到国家消毒标准导致的医疗纠纷，可由双方认可的有资质第三方医疗服务检验机构提供报告，如确为中标人质量问题引起的责任，由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 最高限价 | 本项目的消毒灭菌布包类单件最高限价为：17.53元/包【人民币拾柒元伍角叁分/包】为最高限价，大小均价，投标人单件报价不得超过最高限价。 注：投标报价精确到小数点后两位，凡超过该最高限价（17.53元）均为无效响应。投标报价以“元”为单位。否则作无效投标处理。 |
|  | 2 | 异常低价说明 | 一、评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%； 4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 二、评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 三、评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 3 | 其他 | 1，投标人需提供项目实施方案（包括但不限于对项目的理解、工作总体计划、服务流程、人员职责分工等方面）进行描述及说明；投标人需提供服务质量保障方案（包括但不限于服务质量及保障措施、服务承诺、对服务反馈或投诉的处理机制等）进行描述及说明；投标人需提供消毒服务应急措施方案（包括但不限于对灭菌失败、生物监测不合格、破包、湿包、物流紧急故障、疫情及其他突发事件的应急预案等）进行描述及说明；投标人需结合需求书提供消毒供应服务信息追溯管理制度进行描述及说明； 2，投标人需投入本项目的运输箱式货车，需提供相关证明材料。 3，投标人2022年1月1日至今独立承接过的医疗器械消毒服务项目业绩，需时提供合同关键页复印件（关键页须包括项目名称、签约时间、服务期限、项目主要内容和双方盖章页）。 4，投标人提供符合上述2022年1月1日至今独立承接过的同类项目经验的用户评价至少须为“满意或类似好评”，提供有双方盖章的评价材料复印件作为证明材料（须与投标人上述提供的2020年1月1日至今独立承接过的同类项目经验的用户单位一致）。 5，投标人承诺在接到采购人服务要求后到达采购人指定地点。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |
| --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 汕头大学医学院第一附属医院布类包的消毒灭菌供应服务项目 | 项 | 1.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：汕头大学医学院第一附属医院布类包的消毒灭菌供应服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术标准与要求详见“采购需求”。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |